## CIEDs
I. 서론
심장 삽입 전자 장치의 정의와 임상적 중요성
부정맥 환자에서의 역할
최신 트렌드 및 가이드라인 개요
II. 심장 삽입 전자 장치(CIEDs)의 분류 및 기초 개요
1. 심박동기(Pacemaker)
종류: Single-chamber, Dual-chamber, CRT-P
적응증 요약 (Sick sinus syndrome, AV block 등)
기전 및 작동 방식
2. 이식형 제세동기(ICD)
단순 ICD vs CRT-D
심실성 부정맥 예방 및 치료 적응증
1차 예방 vs 2차 예방 개념
3. 심장 재동기화 치료기(CRT, Cardiac Resynchronization Therapy)
CRT-P vs CRT-D 구분
적응증 (심부전 + 좌심실 수축 기능 저하 + LBBB 등)
4. 삽입형 루프 레코더(ILR, Implantable Loop Recorder)
장기 심전도 모니터링 용도
실신, 미확진 부정맥, 뇌졸중 원인 평가 시 활용
5. 기타 기술 및 차세대 장치
Subcutaneous ICD
Leadless Pacemaker (Micra 등)
Conduction system pacing (His bundle, LBB pacing)
III. 진단 및 적응증 관련 가이드라인 요약
1. 심박동기 삽입 적응증
Bradyarrhythmia: SSS, AV block, 비정상적인 서맥
지침: ACC/AHA/HRS, ESC 기준 요약
특수 상황: 신경심장성 실신, 수면무호흡증 동반 시
2. ICD 삽입 적응증
심실 빈맥/세동 병력
좌심실 기능 저하와 EF <35% 환자에서 1차 예방
Non-ischemic cardiomyopathy vs Ischemic heart disease 비교
3. CRT 적응증
LBBB, QRS duration ≥130ms
EF 감소 및 NYHA Class II~IV
비 LBBB, narrow QRS에서의 제한적 역할
4. ILR 적용 기준
미확인 실신, 이차 예방 필요 환자
일회성 부정맥이 의심되나 지속적으로 진단되지 않은 경우
IV. 시술 전 평가 및 고려사항
1. 시술 전 환자 평가
기본 심전도, Holter, EPS 필요 여부
심장 초음파 및 영상 검사
항응고제 사용 여부 및 조절
2. 장치 선택 전략
환자 상태에 따른 장치 선택 알고리즘
연령, 예후, 합병증 발생 위험 고려
3. 감염 예방 및 항생제 프로토콜
시술 전 후 항생제 사용
pocket infection 예방법
V. 시술 테크닉과 팁
1. 기본 삽입 기술
Venous access (subclavian vs cephalic vs axillary vein)
Fluoroscopy를 이용한 lead 위치 확인
포켓 생성 요령 및 고정
2. Leadless Pacemaker 삽입법
Femoral 접근
위치 결정 및 고정 기법
장점과 제한점 비교
3. His bundle/LBB pacing 시술 팁
sheath 선택
pacing threshold 평가
fluoroscopy 각도 및 mapping 전략
4. Subcutaneous ICD 시술 요령
subxiphoid 접근
pre-implant ECG screening 방법
shock efficacy testing 여부
VI. 시술 후 관리 및 추적 관찰
1. 장치 기능 점검 및 프로그래밍
Sensing, pacing threshold, impedance
Follow-up 일정 및 remote monitoring 활용
2. 합병증 및 문제 해결
Lead dislodgement, infection, hematoma
Oversensing/undersensing 문제
Inappropriate shock 발생 시 대응법
VII. 최신 기술 및 미래 전망
AI 기반 장치 자동 프로그래밍
Remote device monitoring 및 플랫폼 통합
배터리 수명 개선 및 재충전식 기기
차세대 wireless pacing system (WiSE-CRT 등)
VIII. 참고 가이드라인 및 문헌
ESC Guidelines 2021
ACC/AHA/HRS Guidelines
EHRA Position Statements
대한심장학회/부정맥연구회 발표자료

## Peri Op
부정맥 환자의 Perioperative 진료지침서 구성안
I. 서론
Perioperative care의 개념
부정맥 환자에서의 수술 위험도 평가의 중요성
대상: 심방세동, 서맥, 빈맥, ICD/CRT 보유자, Long QT 등
II. 부정맥 환자의 위험도 평가 및 분류
1. ASA 분류와의 연계
ASA Class별 부정맥 관련 고려사항
2. 주요 부정맥별 위험도
심방세동(AF)
심실빈맥(VT)/심실세동(VF)
서맥/심장전도장애
WPW, Long QT syndrome
Inherited arrhythmia syndrome (Brugada, CPVT 등)
III. 심장 삽입 전자 장치(CIEDs) 보유자 수술 전 관리
1. 기기별 평가 포인트
Pacemaker: 기능 여부, 의존도 확인
ICD/CRT-D: Shock therapy 설정 확인
ILR: 해당 없음, 단지 감시 목적
2. 수술 전 확인 사항
Last interrogation 시점
배터리 수명 (ERI 여부)
DDI, VVI 모드 전환 필요성
자극 임계값, 감도, sensing 확인
3. 전기장/자기장 영향
전기 소작기(electrocautery) 사용 시 주의점
MRI compatible 여부
IV. 수술 전 준비 및 약물 조정
1. 항부정맥제 유지 여부
Amiodarone, Flecainide, Sotalol 등
부정맥 악화 유발 약물 주의
2. 항응고제 관리 (AF, 기기 보유자)
Warfarin, DOAC: bridging 필요성 여부
INR 조정 및 수술 전 중단 시점
지혈 위험 vs 혈전 위험 균형
V. 마취 중 고려사항
1. 마취 방식 선택
전신 마취 vs 국소/척추 마취의 위험도
부정맥 유발 가능 약물 회피 (e.g. ketamine, neostigmine 등)
2. 전기장치 사용 시 대응
Bipolar vs monopolar 소작기
ICD inactivation 필요 여부
3. 모니터링
ECG, SpO₂, BP, ETCO₂ 외에 continuous pacing/spike 확인
Transcutaneous pacing 준비 여부
VI. 수술 후 회복기 및 중환자 관리
1. 부정맥 모니터링
PACU or ICU에서 ECG 연속 감시 필요
수술 후 새로 발생한 부정맥의 평가 및 대처
2. 기기 재활성화
ICD deactivation 환자: 재활성화 필수
Device interrogation 여부
3. 합병증 관리
전해질 이상 (K, Mg, Ca), 저산소증, 출혈 등이 부정맥 악화 가능
수액과 약물 투여 시 QT 연장 약물 주의
VII. 수술 전후 커뮤니케이션 체크리스트
심장내과/부정맥 전문의 consult 시 포인트
마취과-외과-내과-심장내과 간 checklist 공유
VIII. 케이스 기반 임상 시나리오
심방세동 환자의 복강경 담낭절제술
ICD 보유자의 고관절 치환술
SSS 환자에서 긴급 복부 수술
Brugada 환자의 수술 중 VT 발생 대처
IX. 최신 가이드라인 요약
ACC/AHA, HRS, ESA, ESC perioperative management guidelines 요약
국내 다학제 권고안 인용